| 序号 | 检查主体 | 检查方式 | 管理对象基数 | 对应的检查比例 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市通州区城市管理委员会 | 采取实地检查为主，书面检查告知、约谈企业为辅的方式。 | 13家燃气供应企业（站点），该基数为动态调整基数。 | 100% | 对燃气供应企业许可后进行监督检查，重点围绕许可后供气企业的供气资质、供气环境、安全制度落实、供应信息建立等情况进行展开。 1、通用检查项目或内容共计13项目： 燃气经营许可证是否在有效期内？燃气企业或场站主要负责人、安全生产管理人员《安全资格证书》是否在有效期内？燃气企业是否与气源企业签订气源购销合同？是否有当年度组织学习法律法规、标准规范、安全生产规章制度的学习记录？是否有各岗位安全职责？是否有当年度的员工安全培训记录？是否有重大安全隐患？是否建立了档案、防控措施、治理方案和应急预案？是否有当年度的应急预案演练记录？是否有向用户开展燃气使用安全宣传的证明材料？有无解决用户投诉举报问题的记录？是否建立居民用户信息档案？是否建立非居民用户信息档案？是否与非居民用户签订供用气合同？是否有对用户巡检的记录？是否有对站区的安全检查记录？燃气场站内视频监测系统是否有效？ 2、液化石油气检查，在通用检查项目或内容13项的基础上，增加4项检查： 液化石油气充装站有无气质检测记录；液化石油气罐区安装的浓度检测报警器、避雷装置是否在有效期内；液化石油气充装车间安装的浓度检测报警器、避雷装置是否在有效期内；液化石油气瓶库安装的浓度检测报警器、避雷装置是否在有效期内。 |