- 《关于通州区城市地下饮用水水源保护区及东联环镇级水源保护区调整划定方案（征求意见稿）》起草说明

一、制定依据与目的

为加强集中式饮用水水源地环境保护和管理、防范饮用水水源污染风险，保障饮用水安全，根据生态环境部《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ 338-2018）》《北京市委生态文明委办公室 关于坚决打好本市水源地保护攻坚战进一步加强饮用水水源保护工作的函》等法规、政策文件的要求，北京市通州区生态环境局组织编制了《关于通州区城市地下饮用水水源保护区及东联环镇级水源保护区调整划定方案》（征求意见稿）。

二、主要内容

- 依据生态环境部新修订的《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ 338-2018）》，结合通州区区级饮用水供水厂水源井的使用、区域水文地质条件、风险源、源水水质等现状状况。初步将2016年划定的通州区地下水水源保护区的范围进行了重新调整。同时，新增加划定了东联环镇级水源保护区的范围。

- 其中，区级饮用水水源保护区一级保护区范围总面积调整为0.11平方千米，区级饮用水水源保护区二级保护区范围总面积调整为1.49平方千米。新增加划定了东联环镇级水源保护区的范围，共10眼取水井，以水源井为核心，30米范围内作为一级保护区，总面积0.002826平方千米。不设二级保护区。