附件1-1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 黑臭水体治理工程可用性服务费（PPP项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵媛 |  |  |  | 联系电话 | 80887080 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 735.000000 | 4406.420000 | 4406.420000 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 735.000000 | 4406.420000 | 4406.420000 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施可用，在考虑投标收益率基础上结合绩效评价结果返还建设期投资。 达到的效果：河道水质满足指标，河道环境保洁，岸坡养护到位，河面无成片垃圾，河道沿河无未经处理的污水直排现场；截污管线及提升泵站设施完好，运行稳定正常，消除黑臭水体。 |  |  |  |  | 设施可用，在考虑投标收益率基础上结合绩效评价结果返还建设期投资。 达到的效果：河道水质满足指标，河道环境保洁，岸坡养护到位，河面无成片垃圾，河道沿河无未经处理的污水直排现场；截污管线及提升泵站设施完好，运行稳定正常，消除黑臭水体。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 养护河道长度91.6公里 |  | 91.6公里河道进行养护，沟坡无垃圾、杂草、杂物，河面无漂浮垃圾。 | 91.6公里河道进行养护，沟坡无垃圾、杂草、杂物，河面无漂浮垃圾。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 维护提升泵站数量28座 |  | 泵站28座 | 泵站28座 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 维护管线长度122.86公里 |  | 122.86公里 | 122.86公里 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 河道设施功能齐全 |  | 河道边坡未出现水毁 | 河道设施功能齐全 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道水质监测达标 |  | 各沟渠水质达标，各项指标均在《城市黑臭水体整治工作指南》要求黑臭指标控制标准之内 | 河道水质监测达标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 截污管线及检查井等设施完好 |  | 截污管线未淤堵检查井设施完好 | 截污管线及检查井等设施完好（25%） |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升泵站全年收水正常，设备运营正常 |  | 泵站功能设施完善 | 提升泵站全年收水正常，设备运营正常（25%） |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（15分） | 成本指标 |  | 不超过结算审定确定的基准值 | 不超过结算审定确定的基准值 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全年预算总额4406.42万 | 全年预算控制在总额4406.42万以内 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 社会效益 |  | 实现运维范围内黑臭水体长治久清。 | 实现运维范围内黑臭水体长治久清。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标（5分） | 生态效益 |  | 提高本地水环境效益。管线及污水处理站正常运行，污水得到及时收集并有效处理，改善水质。恢复水体的生态功能，为加快副中心周边地区城市化进程和中心城区的产业转移提供良好的生态条件。 | 提高本地水环境效益。管线及污水处理站正常运行，污水得到及时收集并有效处理，改善水质。恢复水体的生态功能，为加快副中心周边地区城市化进程和中心城区的产业转移提供良好的生态条件。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 可持续影响 |  | 通过对河道内源及外源控制，为生物的生存繁衍创造适宜的环境。运营期内实现长效管护机制正常运转，持续发挥效益。 | 通过对河道内源及外源控制，为生物的生存繁衍创造适宜的环境。运营期内实现长效管护机制正常运转，持续发挥效益。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 本年度无公众投诉和新闻媒体的负面报道，区水务局满意度达90%以上。 |  | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |