附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 排水管线及排水泵站设施养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区供排水事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.000000 |  | 1000.000000 | 999.998834 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.000000 |  | 1000.000000 | 999.998834 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、做好通州城区排水设施维修养护工作,保障通州城区范围内排水管线畅通；确保城区居民排水正常； 2、保障排水设施运行状况良好,无设施病害隐患； 3、保障城区安全度汛，确保城区居民生命及财产安全； 4、为打造副中心优美水环境做好基础性工作； |  |  |  |  |  | 1、2023年完成61.4公里排水管线养护，运维范围内设施未发生因维养不到位发生的堵冒事件；另外接诉即办工作中，全年接收居民12345热线69件，三率均为100%； 2、2023年完成结构病害修复，未发生因设施结构维护不到位发生的坍塌等危害； 3、汛前圆满完成清管行动等各项防汛准备，汛中做好防汛单元布控，整个汛期未发生影响居民生活、工作、出行的积滞水，未对居民生命、财产造成影响； 4、全年完成各项运维工作，助力副中心打造和谐宜居的优美水环境； |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：排水管线综合养护 |  | 489.233公里 |  | 489.233公里 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：检查井综合养护 |  | 10643座 |  | 10643座 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：雨水口维修 |  | 19464座 |  | 19464座 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：闸门检修、养护 |  | 48座 |  | 48座 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：泵站检修、维护、运行 |  | 19座 |  | 19座 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标6：入河排水口维修、养护 |  | 112座 |  | 112座 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标7：管道检测 |  | ≥100公里 |  | 126公里 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标8：排水设施巡查 |  | 周巡查1次 |  | 周巡查1次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标9：防汛应急抢险任务 |  | 155平方公里运营范围内 |  | 155平方公里运营范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标10：防汛抢险车辆及设备维修保养 |  | 38辆车、4类设备 |  | 38辆车、4类设备 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：排水管道综合养护达标 |  | 综合养护率100%，考核达标率95% |  | 综合养护率100%，考核达标率99%以上 | 2 | 1 | 部分管段养护不达标，部分检查井防坠板未正确悬挂 |  |
|  |  |  | 指标2：检查井无井盖埋没、丢失、破损、淤积达标 |  | 综合养护率100%，考核达标率95% |  | 99.60% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：雨水口无篦子埋没、丢失、破损 |  | 综合养护率100%，考核达标率95% |  | 99.80% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：闸门启闭器设施损坏、丢失修复率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：泵站运行正常，故障及时维修 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标6：入河口排出污水及时治理、挡墙、护坡裂缝、倾斜及时修复 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标7：管道无变形、无裂缝、无下沉、无渗漏。 |  | 95%合格率 |  | 97% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标8：排水设施巡察 |  | 周覆盖100%，合格率100% |  | 100%合格率 | 2 | 1 | 部分区域巡查不及时 |  |
|  |  |  | 指标9：确保城区安全度汛，保证居民生命财产安全 |  | 100%合格率 |  | 100%合格率 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标10：38辆车、17台凸轮泵、9台大柴泵车、24组发电机组、75台自吸泵保养、维修合格 |  | 100%合格率 |  | 100%合格率 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预计完成日期 |  | 2023年底前完成 |  | 2023年底前完成 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1000万元 |  | 999.998834万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施减少了不进行养护而造成的管线、泵站大修、抢修费用，避免了排水管线不畅通形成的污水冒溢等现象而造成的经济损失。 |  | 减少经济损失 |  | 减少经济损失 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障城区所有排水设施状况良好、运转正常，车辆和设备的正常使用，确保城区安全度汛，保证城区居民生命、财产安全。 |  | 得到提升和保证 |  | 得到提升和保证 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障城区排水管线畅通，及时有效处置污水冒溢事件，污水截流率达到100%，无污水通过溢流口长期入河现象；有利于创建副中心良好的卫生环境和水环境。 |  | 得到提升和保证 |  | 得到提升和保证 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施可以延长管线和泵站的服役年限，有利于设施可持续发挥效益，达到长效机制。 |  | 可持续发挥效益 |  | 可持续发挥效益 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度：95%及以上。 |  | 95%及以上 |  | 95%及以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：上级单位及监督部门的案件回复率：达到100%。 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |