附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 日常运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 20.5398 |  | 10 |  | 78% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 20.5398 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照绩效目标表进度执行。定期开展2套系统的运维，包括导出月度统计表5次，新增水表43块，数据库备份5次。国控平台主要开展对35个站点日常巡检及维护和日常系统查看情况。目前系统均正常运转。开展异常排查、电池更换及清洗叶轮等共112次、开展定期巡检123 次。 |  |  |  |  |  | 已完成年度总体目标，待项目验收工作。剩余4.3702万元项目尾款于项目验收合格后在进行拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统平台运维 |  |  | 2套 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 异常排查、电池更换及清理 |  |  | 112次 | 112 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 数据备份 |  |  | 5次 | 5 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 远传水表维修合格率 |  |  | 不低于90% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订 |  |  | 2023年4月前 | 2023年4月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 合同结束 |  |  | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水表维修单价 |  |  | 维修均价控制在单价内 | 维修均价控制在单价内 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 预算控制总额 |  |  | 25万元以下 | 25万元以下 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 日常运维 |  |  | 系统正常运转，满足用水管理需要 | 已满足要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的开展将测试我单位系统的安全问题，确保系统在项目期内安全运行 |  |  | 确保系统在项目期内安全运行 | 正常运行 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 水表用户满意度 |  |  | 90%以上 | 未接到不满意反馈 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |