中央生态环境保护督察整改情况公示表

（通州区人民政府）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信访问题 | 信访编号 | D2BJ202009010014 |
| 问题概述 | 宋庄镇富豪村西侧一公里处的20亩承包养殖地，一个月前发现被堆放了10万立方米的建筑垃圾和生活垃圾，不清楚垃圾来源，希望有关部门尽快处理。 |
| 责任单位 | **宋庄镇**、区生态环境局、区城市管理委 | |
| 整改目标 | 完成建筑垃圾清理和苫盖裸土工作。 | |
| 整改措施 | 针对该地块少量裸土和西侧少量偷倒的建筑垃圾，宋庄镇已经责成相关部门清理和苫盖。 | |
| 整改主要工作  及成效 | 针对该举报点位处少量裸土和西侧少量偷倒的建筑垃圾，宋庄镇已经责成相关部门完成清理和苫盖。  经2022年4月11日现场验收已完成整改。 | |
| 整改时间 | 2022年4月13日 | |

中央生态环境保护督察整改情况公示表

（通州区人民政府）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信访问题 | 信访编号 | X2BJ202009230031 |
| 问题概述 | 1.通州区宋庄镇疃里三区天润小区东侧树林中违建拆除后环境未得到恢复，树林内存在残墙断壁，杂草丛生；2.小区后面有一条河，河水散发恶臭异味且下雨时污水倒灌，严重影响周围居民正常生活。 |
| 责任单位 | **宋庄镇**、区水务局 | |
| 整改目标 | 1.矮化杂草，修补残墙；2.完成污水治理。 | |
| 整改措施 | 1.对杂草进行矮化处理，对破损外墙破损进行修补；  2.对中坝河黑臭水体进行治理，对溢流排口进行增高封堵，防止溢流。 | |
| 整改主要工作  及成效 | 针对举报点位问题，宋庄镇已责成承租人对杂草进行矮化处理，对破损外墙破损进行修补，已完成整改。  举报地点为宋庄镇疃里天润小区后面中坝河，2015年被北京市认定为黑臭水体；2016年开始黑臭水体治理工作；经北京市验收，2017年确定消除黑臭水体并得到治理。2020年7月，在市生态环境局组织的交叉检查过程中，大兴区生态环境局对中坝河进行了取样检测，检测结果透明度、溶解氧、氧化还原电位及氨氮指标均合格。宋庄镇在后期的定期复查时发现，雨量较大时天润小区后面一处排口会存在少量溢流现象。针对该问题，宋庄镇对排口处加盖墙壁，对排口进行封堵，防止溢流。  成效：1.杂草已矮化，残墙已修补；2.黑臭水体问题得到有效解决。3.该排口已封堵 | |
| 整改时间 | 2022年4月13日 | |