中央生态环境保护督察整改情况公示表

（通州区）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信访问题 | 信访编号 | X2BJ202009230033 |
| 问题概述 | 通州区榆景苑一区小区污水直排，居民生活污水在小区地下长久积存，导致小区夏天蚊虫滋生，臭气满院，严重影响居民居住环境。小区管理人员定期将污水用水泵往院外排放。 |
| 责任单位 | 永顺镇、区住房城乡建设委、区水务局 |
| 整改目标 | 协调小区业主出资自行接入市政管线。 |
| 整改措施 | 榆景苑高档独栋别墅区外部市政配套管线可以满足小区居民污水、雨水排放需求，故协调小区业主自行出资接入市政管线。 |
| 整改主要工作及成效 | 榆景苑高档独栋别墅区外部市政配套管线可以满足小区居民污水、雨水排放需求，只需要小区业主就出资问题达成一致意见即可进行市政改造接入市政管线，该案件已办结。为了帮助小区居民使用市政设施，永顺镇多次召开协调会，主动向区级部门发函，帮助小区业主推进前期施工手续和出资问题。现榆景苑小区持有69栋产权的最大业主北京桓丰苑投资管理有限公司主动担当，自筹资金，先行垫资，在榆纪路对小区外自来水、污水管网进行施工铺设，施工已完毕。目前，已解决小区污水、自来水存在安全隐患的问题。 |
| 整改时间 | 2022年7月 |

中央生态环境保护督察整改情况公示表

（通州区）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信访问题 | 信访编号 | D2BJ202009210005 |
| 问题概述 | 通州区永顺镇新建卢庄村在2014年拆迁后周边环境脏乱差，未拆住户至今未进行煤改电，希望清理周边环境并对未拆住户进行煤改电。 |
| 责任单位 | 永顺镇、区农业农村局 |
| 整改目标 | 保持卢庄区域环境卫生干净整洁，确保该区域达到无煤化。 |
| 整改措施 | 聘请专业管护队加强对卢庄区域的日常巡查，发现问题立即整改。 |
| 整改主要工作及成效 | 永顺镇责成新建村、珠江地产公司对专业管护公司加强监督，每日安排专人进行清扫，保证卢庄地区环境卫生保持干净整洁。针对未拆住户煤改电问题，永顺镇工作人员已到现场核实，该区域还剩5户滞留户，其中三户共用一块电表，两户多年欠缴电费未通电，此地区已不具备煤改电条件。下一步，永顺镇将组织城管、安监、环保、网格片区等各种力量，加强对卢庄区域的看护巡查，杜绝该地区出现燃煤现象。 |
| 整改时间 | 2020年9月至2022年9月 |