

农村黑臭水体治理情况
	序号
	区
	乡镇（街道）
	行政村（社区）
	水体
名称
	水体
类型
	涉及的自然村
	水域
面积：
平方米
	黑臭段地理位置信息
	黑臭成因
	完成治理时间
	治理后水体是否
常年有水

	
	
	
	
	
	
	
	
	起点名称
	起点经度
	起点纬度
	终点名称
	终点经度
	终点纬度
	
	
	

	1
	通州区
	漷县镇
	漷县村
	漷县村坑塘036
	坑塘
	漷县村
	129
	漷县村坑塘水体起点
	39.774799
	116.770533
	
	
	
	雨水长期积存
	2026年9月
	常年有水
季节有水
常年基本无水
已填埋


注：表格信息填写规范参考附3。

[bookmark: _GoBack]
                                                        漷县镇人民政府
                                                         2026年9月10日
－ 1 －

