北京市通州区发展和改革委员会

关于北京市通州区潞城镇东堡等四村城中村

改造项目中航油管线迁改工程

核准的批复

京通州发改（核）〔2026〕12号

中国航油集团津京管道运输有限责任公司：

你单位《关于核准北京市通州区潞城镇东堡等四村城中村改造项目中航油管线迁改工程项目的请示》（津京管输公司〔2026〕6号）收悉。根据北京市规划和自然资源委员会通州分局《关于潞城镇东堡等四村城中村改造项目中航油管线迁改工程“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函[2026]0007 号）、《建设项目用地预审与选址意见书》（2026规自[通]预选市政字0006号）等相关文件，经研究，原则同意你单位建设北京市通州区潞城镇东堡等四村城中村改造项目中航油管线迁改工程。现就有关事项批复如下：

- 一、建设地点：本项目位于通州区潞城镇，迁改地点位于潞城镇东堡等四村城中村范围内。

- 二、建设内容及规模：本工程对中航油管道穿越城中村改造地块位置处的现状DN300毫米航油管道进行迁改，改线起点位于胡郎路与潞城中路交叉口西侧约100米位置，改线终点位于减运河东侧约22米、七级沟北侧约460米处，迁改管线总长度约2681米，管径为DN300毫米，管道设计压力7.9兆帕（具体建设指标由规划自然资源管理部门核定）。

- 三、投资规模及资金来源：项目总投资约4436.1万元，所需资金全部由中国航油集团津京管道运输有限责任公司筹措解决。

四、请你单位按照《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）、《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕148号），在工程建设中选用建筑废弃物再生产品。

- 五、项目单位应将到位的资金优先保障农民工工资支付。

六、项目单位应依法开展招投标工作。

七、本批复有效期2年,请据此开展相关工作。如需延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前，向我委提出延期申请。

北京市通州区发展和改革委员会

2026年3月10日