附件

通州区贯彻落实第二轮北京市生态环境保护督察报告反馈意见具体问题整改完成情况

一、总体情况面对新形势新要求，一些部门和属地存在畏难情绪，工作节奏跟不上发展步伐，缺乏攻坚克难的决心和勇气；一些行业主管部门生态环境保护职责落实不到位，缺乏担当精神和统筹谋划，导致部分问题出现反复，严重影响区域生态环境。各部门齐抓共管的生态环境保护大格局尚未完全形成。
整改进展：已完成
整改情况：

1.在通州区优秀中青年干部培训班中，邀请中央党校教授和专业领导干部讲授相关课程，进一步提升干部关于应对气候变化和低碳发展的思想认识和素质能力。

2.2022年中央市属媒体累计发布相关报道共350余篇，多角度展现城市副中心生态环境生态环境保护工作举措、成效和亮点。区属媒体各平台共刊发相关报道420余篇。2023年中央市属媒体累计发布相关报道共130余篇，统筹指导区融媒体中心刊发生态环境类报道，区属媒体各平台共刊发相关报道240余篇。
3.区委、区政府持续定期调度通州区深入打好污染防治攻坚战落实情况，将深入打好污染防治攻坚战纳入区级年度绩效考核方案，以绩效考核督促各相关委办局、各街道乡镇落实生态环境保护工作。积极推动第二轮北京市生态环境保护督察整改任务落实，各项整改任务、信访件均完成销号。

4.持续落实城市副中心控规“一年一体检、五年一评估”工作要求，成果均已通过市级审议并向党中央报送。

5.2022年共核查属实环境保护类工单29件，约谈提醒、批评教育27人，下发监察建议1份，查处案件22件，给予党纪政务处分22人。2023年核查属实环境保护类工单4000件，筛查出重点问题线索点位70余个，涉及乡镇街道21家，已全部办结。2023年全区生态环保领域相关人员立案12人，目前已给予党纪政务处理6人。
6.充分发挥区委生态文明委作用，持续统筹推进相关年度要点工作落实。
二、违规砂石场监管缺失，扬尘污染十分突出。督察组随机检查发现宋庄镇、张家湾镇、漷县镇等地区存在13处违规砂石加工场所，现场露天筛沙作业，存、筛、运过程无任何扬尘污染防治措施，场区及周边道路积尘严重，部分浮土厚达5厘米，车辆经过时尘土飞扬，周边植被表面被尘土覆盖，扬尘污染极为突出。其中宋庄镇吴各庄村砂石场利用拆除腾退区域堆存约6万平方米的渣土。宋庄镇任庄村、张家湾镇大北关村、漷县镇东寺庄村砂石场还存在侵占耕地林地、非法伐移树木行为。
整改进展：已完成
整改情况：

1.已完成对13处违规砂石料场的摸排、整改和清退。涉及土地性质不符的已腾退占用土地。严禁辖区混凝土搅拌站使用违规砂石料场生产原材料。已启动腾退占用耕地及复耕工作。

2.督促全区设有砂石料场的11个乡镇上报属地内砂石料场摸排及处理情况，其中5个乡镇（宋庄镇、张家湾镇、漷县镇、西集镇、马驹桥镇）有违规砂石料场，均已完成清退并形成报告。

3.定期开展违规砂石料场巡查工作，各乡镇均已建立定期巡查摸排机制，对发现的新增违规砂石场发现一处清退一处。
三、工地扬尘管控工作不力，区住建部门作为区工地扬尘管控牵头部门，对其它行业部门考核流于形式，监督指导不到位；各行业主管部门扬尘管控职责落实不到位，对扬尘问题多以口头警告、约谈告诫的方式进行监管，未采取行业惩戒措施，对建设施工单位无法形成有力震慑，问题多发。307个房建、拆迁、园林、水务、道路等工地出入口一半以上尘负荷严重。督察组随机抽查32个工地，60%以上的工地存在内部主要道路积尘厚、车辆带泥上路、土堆未苫盖等扬尘问题。宋庄镇富豪村、漷县镇漷兴四街、马驹桥镇西田阳村等拆迁拆违工地监管缺失，扬尘污染严重。
整改进展：已完成
整改情况：

1.2022年4月20日已完成了三个拆除点位：宋庄镇富豪村、漷县镇漷兴四街、马驹桥镇西田阳村的整改工作，并通过验收。

2.已制发《区住房城乡建设委落实第二轮北京市生态环境保护督察反馈意见整改任务的细化实施方案》《2022年通州区施工现场环境保护工作方案》，涉及工作正在有序开展。

3.修订《通州区施工现场“六方环境联合验收交底”制度》，并于2022年5月5日以通州区施工现场扬尘专治办名义印发。2022年联合验收交底29个工程项目。

4.制发《关于严格拆迁、拆违工地扬尘污染管控的通知》，进一步加强通州区拆迁、拆违工地扬尘治理，完善拆迁、拆违工地扬尘防治长效管理机制。

5.更新《施工现场环境治理专项考评细则》，将落实第二轮北京市生态环境保护督察反馈意见整改情况纳入考核范围。

6.强化执法检查，2022年全区各工地行业管理部门、各街道办事处、乡镇人民政府共检查工地19692项次、发现问题4647项次、处罚项次544项次、处罚金额720.13万元。2023年-2025年，全区城管执法系统针对施工扬尘类违法行为，共计处罚2381起、罚款4100余万元。
四、区住建部门对视频监控平台使用情况缺乏统筹，13个工地集中的乡镇（街道）中10个申请账号后不能正常使用视频监控平台，未能发挥科技手段高效支撑作用。
整改进展：已完成
整改情况：

1.全区各工地行业监管部门、各街道乡镇强化视频监控的使用，对于问题多发频发项目适当增加视频巡查频次。2022年以来全区共开展视频巡查66272项次、发现问题498项次，整改498项次。
2.2022年6月底前完善更新了施工现场环境专项考评细则，加大视频平台应用情况的考核分值占比5个点。

五、监测数据显示，通州区夜间扬尘污染较日间大幅提升。部分工程夜间施工缺乏监管，使用违规渣土车、未正常使用车轮清洗设施，夜间时段扬尘管控薄弱，问题突出。
整改进展：已完成
整改情况：

1.严格夜间施工许可手续的办理，2022年未收到辖区工地办理夜间许可手续的申请。

2.全区各工地行业主管部门、各乡镇街道持续开展夜间联合执法检查，重点检查渣土车遗撒等问题，2022年以来全区共开展夜查3726项次，开展夜间联合613项次。

六、裸地扬尘问题长期得不到有效解决。遥感数据显示，截至2021年9月通州区未管控裸地面积约9.5平方公里，约44%位于宋庄镇、张家湾镇、马驹桥镇。其中宋庄镇未管控裸地面积全区最大，2020年9月至2021年8月，10次月位于全市乡镇（街道）未管控裸地面积前10位。督察发现，宋庄镇任庄村、寨辛庄村、吴各庄村3处就有约10万平方米裸土未采取措施。
整改进展：已完成
整改情况：

1.裸地综合整治工作已纳入《通州区大气污染防治行动计划》，制定了《第六项督察整改任务的细化实施方案》。

2.利用卫星遥感手段，按月对全区裸地开展遥感和解译工作，并进行人工复核。各相关部门和属地及时核实解译结果，并建立裸地动态管控台账。

3.各相关部门和属地根据核实后的裸地动态管控台账，形成按月调度和专题培训制度，实现裸地“问题下发-治理-核实-销账”闭环管理，根据台账分级分类开展裸地综合整治。

4.研究制定裸地综合整治指导意见，对裸地整治工作推进中出现的复杂性、多样性和困难性问题进行指导帮扶；制发《通州区2022年“揭网见绿”工作方案》，对生物覆盖方式和种植品种进行指导帮扶；对属地宜复耕复垦地块种植的四季农作物品种进行指导帮扶，减少土地闲置时间。

5.利用市专资金等项目加大对裸地整治工作的支持，共计完成了20多家次单位资金申请，安排治理基金1.26亿元，管控裸地面积4平方公里。建立了较为完善的裸地资金申报流程和裸地综合整治管理体系，形成了裸地综合整治工作和资金申报无缝衔接、滚动接续、压茬推进的良好局面。

6.将裸地整治纳入了《通州区大气污染防治2022年行动计划》绩效考核，对裸地工作开展过程中出现的慢作为、不作为、推诿扯皮等情况进行督导。

七、乡镇道路清扫保洁质量不高。2021年1至9月，通州区有16个乡镇（街道）进入过全市道路尘负荷月排名后30位，其中文景街道、临河里街道、新华街道、漷县镇、梨园镇进入3次及以上。区城市管理部门月通报显示，2021年1至9月共监测道路尘土残存量594条次，达标率为60%,其中乡镇负责清扫保洁的道路243条次，达标率仅2.7%。督察发现，漷马路、潞西路、口小路等乡镇清扫的主要交通干道积尘严重，机扫作业比例不高，达不到作业标准，特别是建筑垃圾消纳场、砂石场、混凝土搅拌站周边道路扬尘污染问题十分突出。
整改进展：已完成
整改情况：

1.对全区现有道路及道路作业车辆等进行摸排，建立《通州区道路清扫保洁管理台账》《通州区道路保洁作业车辆及机械管理台账》，明晰道路清扫片区划分，提升车辆及机械作业效率，有效治理道路积尘问题。
2.区公路分局、台湖镇针对重点问题道路，编制《漷马路、潞西路等乡镇主要道路清扫保洁提升专项方案》《口小路道路清扫保洁实施方案》，按照《普通公路清扫保洁质量与作业要求》《城市道路清扫保洁质量与作业要求》等标准规范，对相关道路开展针对性治理，提升清扫保洁质量。同时为进一步提升乡镇道路清扫水平，2024年起实施751平方公里环卫清扫保洁一体化项目（一期），将751平方公里9个乡镇中心、重点保障区域（TSP子站周边区域）实施一体化作业，提升涉及20处TSP周边子站道路清扫质量。

3.持续开展尘土残存量、尘负荷检测工作。通州区持续开展道路尘土残存量检测，及时下发反馈单，相关未达标情况及时反馈作业单位予以整改，2021年以来乡镇地区道路尘土残存量合格率得到提升；定期通报道路尘负荷及工地出入口尘负荷情况，督促相关属地整改，全区道路尘负荷水平显著降低，2025年1-12月全区道路尘负荷均值为0.37克/平方米，同比改善11.9%。

4.持续对辖区范围内非正规建筑垃圾消纳场、砂石场开展整治工作，区级相关单位持续督促各乡镇定期巡查属地内砂石料场、建筑垃圾违规消纳场情况，发现相关违法行为，依法清退。
5.加强施工工地扬尘治理，整治渣土道路遗撒。各行业主管部门加强沟通，发挥执法合力，加强联合整治力度，持续开展工地扬尘检查、处罚，2022-2025期间，全区城管执法系统针对施工扬尘类处罚共3300余起，共处罚金5700万余元；同时制定《关于应对重点区域道路清扫保洁及渣土车遗撒问题的专项整治工作方案》、《通州区渣土遗撒问题专项整治工作方案》、《关于加强全区工地渣土车闭环监管及渣土车运输路线遗撒整治的工作方案》等文件，形成协同监督机制，助力大气污染防治。
八、2021年1至9月总悬浮颗粒物（TSP）排名4次以上进入全市后30名的永顺镇、新华街道、通运街道、北苑街道大气精细化管理仍有不足，背街小巷清扫保洁不到位时有发生。
整改进展：已完成
整改情况：

1.针对背街小巷的特点，作业单位与相关街道建立联动机制，有效解决问题，为增强背街小巷清扫保洁质量，强化我区背街小巷机械作业力量，2025年环卫作业单位新增24辆小洗地车，8辆小型扫路车，16辆小水车，确保背街小巷清扫保洁到位。
2.根据《城市副中心环境卫生作业检查考核办法》和《通州区环境卫生服务中心环境卫生作业检查考评实施细则》，以周为单位利用实地检查和不定期抽查相结合的检查方式，每月将检查情况汇总通报并纳入考核，各项问题均及时督促环卫作业单位整改。
3.每周对各街道乡镇环境问题进行通报，包含TSP、PM2.5、道路尘负荷等问题情况，及时督促各街道乡镇强化治理，完成相应问题整改。
4.根据市级关于全市TSP浓度排名（后30名）的通报，要求排名末位的街道乡镇提交整改报告，提高全区生态环境监管水平。
九、2021年西集镇、漷县镇在扬尘处罚案件中自查发现问题比例不足15%。
整改进展：已完成
整改情况：

1.统筹指导西集镇、漷县镇综合行政执法队持续聚焦施工扬尘、渣土遗撒等重点领域，常态化开展扬尘类执法检查，着力提升问题主动发现能力，2022年以来，年度扬尘类处罚案件自查占比不低于70%，所有扬尘类违法行为均严格依法依规处置。

2.统筹各街道、乡镇综合执行执法队不断加强针对扬尘类违法行为的执法检查力度，充分发挥执法效能，对违法行为做到严厉查处、违规必查、高限处罚，定期会同相关部门开展联合执法检查。2022年以来，城管执法系统年度扬尘类处罚案件自查占比不低于70%。2022-2025年城管执法系统共做出环保类处罚23358起，罚款8866万余元。
3.落实对街道、乡镇综合行政执法队扬尘类执法工作的指导，提升执法效能。每月对各街道、乡镇综合行政执法队扬尘类执法情况进行汇总梳理，将案件自查比例列为常规项，定期向属地、行业主管部门共享扬尘类执法信息及数据。2022-2025年累计向行业主管部门移交扬尘类违规线索8635条。

十、2021年全区仍有入河排污口460个，其中366个存在溢流直排隐患，占比80%。截至2021年9月仍有173个未完成整治，其中29个还未明确整治措施。
整改进展：已完成
整改情况：

1.已建立《通州区入河排口分区分级长效管控机制》，制定《通州区入河排口清理整治工作方案》，健全《通州区入河排口清理整治台账》，明确各单位职责，有效开展入河排口整治工作。

2.实施美丽乡村污水管线工程，新建污水管线超1700公里;新建64座配套污水处理设施，同时“永临结合”投运了38座应急临时设施，新增污水处理能力超过4万吨/日，解决溢流问题；建设3座调蓄池总能力5.7万吨/日，解决城区合流制溢流问题。开展污水溯源调查，将清管行动、乡镇污水管线管护资金纳入市、区、镇三级保障，有效提升管网收集能力。

3.按照工作方案及机制，针对辖区开展入河排口巡查整治工作，针对新发现入河排口，动态更新台账。在巡查过程中发现的问题排口，严格按照标准开展整治工作，截至2025年底全区入河排口问题动态清零。

4.针对存在问题的657个排口，根据实际情况，采取截污纳管、污水抽运、配建污水处理设施等途径，解决污水溢流情况，截至2025年底，657个入河排口已经全部完成整治。

5.已确定应急污水处理设施规划审批路径，并做好工程技术审核、规划、环评、立项等手续办理。已做好美丽乡村厂站及污水管线项目立项手续办理，积极争取资金支持，配合做好入河排污口治理工作。一是结合项目规划手续办理进度，分期分批高效办理完成64座美丽乡村污水处理厂站（15个项目）立项批复，批复总投资4.4亿元，总处理规模约3.3万吨/日，目前62座已基本完工，2座正在施工;二是积极争取市级资金，分三批次实施美丽乡村建设生活污水治理管线工程，累计争取到市政府固定资产投资支持约5.8亿元，管线建设总长度约810.2公里，涉及9个乡镇120个村，均已完工。
6.开展取水许可证专项检查，打击非法取水行为实施源头减量；针对排水企业开展执法检查，确保排水企业污水达标排放。

7.针对全区入河排口开展巡查，发现问题后通报至属地进行整治，属地上报整治完成后，对整改情况进行现场复核，确保按要求进行整治，同时将入河排口纳入各属地绩效考核；持续开展河长制巡查，督促属地整改垃圾、漂浮物、污水等问题超过1.2万处;健全长效机制，将入河排污口整治情况纳入河长制年度绩效考核，形成管理闭环。

十一、建成区现有污水管线196公里，其中46%为雨污合流。督察发现，建城区17座雨污合流入河闸口中13座常年开启，汛期污水溢流；玉带河等4座闸口虽平时关闭，但汛期需开闸排放污水，2021年1至9月就开闸28次约325小时，影响玉带河、北运河等9条河流水质。
整改进展：已完成
整改情况：

1.通过实施副中心排水管网摸查评估项目，完成建成区排水设施全面摸查，利用排水管网空间数据库构建了智慧平台，形成排水管道设施“一张图”，为排水设施日常维护及后续雨污错接混接治理夯实基础;全面推进“清管行动”各项工作，完成2022至2025年度“清管行动”，减少管线沉积对河道水环境的影响，切实保障了城市汛期排水通畅，有效降低了入河垃圾污染物。

2.在污水及再生水管理工作群中及时发布降雨预报，要求运维单位在雨前加大污水处理设施运行调度，降低管线液位，减少汛期溢流污染对河道水质的影响。

3.2022年6月底前，已编制完成13座入河闸口的运维调度“一闸一方案”，对闸门进行周巡检。2022年至2025年1至9月同期玉带河等4座闸门开启次数及开启时间均比2021年明显降低。与此同时，为切实优化闸门运行管理，2024年启动了通州区建成区排水基础设施能力提升项目(一期)，针对13座入河闸站进行全面升级改造，新增雨量、水位、水质监测设施和监控、自控设备。该项目建成后将实现闸站的自动控制和远程监控，进一步优化闸门运行启闭调度，根据汛期时水位自动启闭，实现对闸门开度、水位、流量等关键参数的实时监测与精准控制。

4.在重点合流区域，优先建设北运河、玉带河调蓄设施，实现污染物源头削减。实施碧水调蓄池工程，规模为40000立方米，工程于2024年汛期前顺利投入使用,2024年及2025年累计截流合流污水超过70万吨。结合海绵城市建设，加快推进初期雨水污染治理，完成通胡大街防汛泵站和玉带河大街合流制溢流调蓄池建设，总调蓄规模达到16700立方米，2025年已完成建设并进行了试运行。

5.逐步推进建成区合流管线雨污分流改造，随道路工程实施雨污合流管线改造，翠屏路(翠平南路-九棵树西路)等已完成改造工作。推进实施城市副中心雨污合流管网改造二期工程，涉及改造八里桥南街等道路雨污合流管线约4.5公里;新建容积4万立方米调蓄池1座，配套建设截污管道约2.9公里。

6.在全区设置34个乡镇出境考核断面，每月对断面数据进行通报，并将断面情况纳入年终绩效考核。对入河排口开展巡查检查，发现问题后移送属地进行整治。

十二、梨园镇、张家湾镇污水管网建设缓慢，生活污水长期直排影响玉带河水质问题，直至督察进驻前才得到有效解决。梨园镇星颐家园、永顺镇榆景苑等5个小区污水仍未全部接入市政管网。
整改进展：已完成
整改情况：

1.张家湾镇、梨园镇污水管网已于2022年6月完成建设，污水进入碧水再生水厂和张家湾再生水厂处理，黄土沟污水截入主管线进入碧水厂处理，直排玉带河问题已解决，其中玉带河市级断面水质2022年1月至11月均值为四类，已达标。

2.完成5个小区的市政管网接入。2022年8月完成93704部队市政污水管网接入；2022年11月完成星颐家园市政污水管网接入；2022年7月完成榆景苑小区南区、北区市政污水管网接入；2022年7月完成绿色家园市政污水管网接入。
3.安排专人加强对玉带河沿线排水设施及管线巡查检查，发现问题及时处理；汛期对玉带河3座行洪闸门专人职守，根据雨情合理启、闭闸门，在确保玉带河行洪排涝基础上尽可能减少合流污水直排。

4.在玉带河建设水质自动监测站，连续对玉带河水质进行检测，并将检测数据与区水务局、张家湾镇进行共享。张家湾镇每月加大对玉带河沿岸巡查管控力度，未发现污水直排玉带河现象。

5.坚持结合环保督察任务，全面开展举一反三工作，在对梨园镇星颐家园、永顺镇榆景苑等5个新接入市政管网小区排水设施运行情况进行持续监督检查的基础上，认真排查城市排水管理中存在的不足，规范行业整体运行管理，保障城市排水系统稳定运行。
十三、污水处理设施建设运行存在薄弱环节。由于管线建设、规划落实不到位等因素，全区169座污水处理设施中，29座仍处于建设调试阶段，正式运行的140座中40座超负荷运行、18座负荷低于25%。
整改进展：已完成
整改情况：

1.2022年底前，完成全区超负荷运行、低负荷运行污水处理设施台账梳理，结合村庄规划及实际处理情况，“一厂一策”制定专项工作方案。区规自分局指导相关乡镇共同研究新建、改造及扩建农村污水处理设施规划占地审批路径，明确按照《关于规范村级公共公益项目建设管理简化优化用地及工程规划审批的指导意见》的相关路径推进农村污水处理设施的规划及土地办理工作。区生态环境局优化新建、改造及扩建农村污水处理设施环评等审批手续。针对超许可取水问题，区节水办多次开展约谈工作，2024年12月6日，主管区领导专题研究超取水许可问题整改工作相关事项，全区持续推进“一户一表”计量收费工作，已实现154个村庄供水收费工作。

2.区委区政府高度重视环保督察工作，多次组织常委会常务会、专题会议，听取北京市生态环境保护督察整改工作情况，安排部署相关整改工作;区整改办、区水务局等部门积极调度乡镇政府，季度定期报送进展，共同推进整改工作。通过建设永久性及应急性污水处理设施、截污管线、污水设施联调联动、供水收费、设施拆除等多种措施，进一步提升污水处理设施处理能力，降低设施负荷率，逐步实现设施正常稳定运行。近期先行建设应急污水处理设施，解决超负荷运行的问题，推进镇级、区级污水处理设施改扩建。截至2024年底已累计完成23座设施(含19座应急设施)建设工作，合计处理能力69090吨/日，完成40座设施的超负荷设施整改工作，完成18座低负荷设施的整改工作。

3.督促北控水务集团完成PPP农村污水治理工程收尾、相关验收工作以及子服务合同的签订，北控水务集团开展了消缺调试工作。29座处理设施中，28座设施达标，1座设施因村庄拆迁处于停运状态。

4.全面开展设施巡查检查，2022年至2024年累计开展巡查3100余次，召开32次厂站运行通报会，针对发现的问题下发整改通知单，规定整改期限，按时督促运维单位整改;定期对通州区污水处理设施开展监测，依法对存在超标排放、偷排等违法行为进行查处，累计移送线索38次。

十四、2015年以来，先后建设的40座过渡性临时污水处理厂站，仅处理化学需氧量、氨氮两项指标，处理效果明显低于现行排放标准，每日处理3.8万吨污水，对区内14条河道、沟渠及9个乡镇水环境质量造成影响。
整改进展：已完成
整改情况：

1.全区各部门严格落实工作方案中相关要求。以系统性、科学性、绩效性为指导，以流域治理为统领，全面推进水污染治理工作。重点补齐村镇地区“源、网、厂、河”污水治理短板，制发了《通州区“十四五”时期农村污水处理设施全覆盖工作方案》。

2.全区新建64座美丽乡村污水处理设施均严格按照北京市地方排放标准进行设计，其中，62座污水处理设施已完成建设并通水调试，部分污水处理设施出水连续三天监测已合格。

3.40座过渡性临时污水处理厂站中，21个临时厂站已经停运，污水通过管网进入其他污水处理设施进行处理，19个临时厂站已完成提标改造工作，改造后符合现行标准的相关要求出水监测合格。

4.区生态环境局、区水务局定期调度临时厂站改造进展，针对改造过程中发现的问题，协助属地进行解决。区水务局会同区财政局支持改造资金，针对宋庄镇、张家湾镇及永顺镇提标改造工程2025年已给予1280万元资金支持，2026年已申请1500万元资金额度。同时区生态环境局定期对全区污水处理设施开展监督性监测，发现超标情况移送区水务局及生态环境局综合执法大队查处，确保各污水处理设施达标排放。

十五、督察发现，2020年通州区港沟河马头断面水质为劣V1类，未达到V类水体要求。2021年4至8月，玉带河入凉水河市考断面连续为劣V类。23个乡镇出界断面中7个水质均值为劣V类，其中梨园镇狗市南口排污口、马驹桥镇和于家务乡凤港减河相关断面今年以来持续为劣V类；宋庄镇、张家湾镇、漷县镇下半年来水质出现明显恶化。
整改进展：已完成
整改情况：

1.2022年4月起，按月对凤港减河马头点位地表水3项主要污染物进行监测，水质达到V类水质。已完成在原有23个乡镇出境考核断面基础上，新增30个入主要河流考核点位。继续实施乡镇间跨界断面生态补偿机制，提高生态补偿水质基准。

2.狗市南口排污口汇水全部截入城镇污水处理厂主管网，加大对排污口巡查力度，2022年4月30日，已完成消除该劣V类排污口。加强对玉带河水质监测，持续开展入河排污口的监测及溯源工作，并加大执法力度。加强玉带河沿线排水设施的巡查力度，发现问题及时处理，确保玉带河长治久清。

3.组织开展流域、饮用水源地、入河排口、地下水防治、未纳管网工业企业、污水处理设施等专项执法检查，累计出动执法人员1801人次，检查841家次。

4.加强现状污水处理厂（站）运行管理，按照建设、运营合同严格落实主体责任。将23个出境考核断面和新增30个入主要河流考核点位的水质达标情况纳入绩效考核。
十六、一些面对职能交叉情况缺乏担当作为，监管出现空白地带，甚至一些明显违法违规的问题长期存在。违规加油问题突出，监管长期缺失。通州区各类移动源使用量大，在施工工地、车辆停放地等集中区域普遍采取流动加油，存在监管漏洞。督察发现，部分企业使用的柴油来源不明，质量难以保证。督察组在宋庄镇、台湖镇等5个乡镇共发现了15个黑加油车、罐，贮存柴油为非道路移动机械和车辆加油，其中3辆黑加油车伪装成洒水车，2辆为外地号牌。仅对硫含量和密度两项指标进行抽检，12个样品中5个超标。其中宋庄镇邢各庄村某加油车仅在1个月内就非法加油超过13吨，油品硫含量超标3倍以上。未纳入监管的低价劣质柴油挤占正规油品市场，严重影响机械和车辆尾气稳定达标，尾气治理成为表面成效。同时还存在遗漏污染、偷漏税及安全隐患。
整改进展：已完成
整改情况：

1.制定《关于贯彻落实第二轮北京市生态环境保护督察报告第十六项反馈问题整改方案》，成立环保督察反馈第十六项问题整改工作领导小组。制定《通州区2022年无证无照经营和“开墙打洞”专项整治工作方案》《关于开展无证无照加油站、砂石料场等专项整治工作方案》。

2.2022年，对辖区内92家正常经营加油站开展专项检查。为辖区内13家成品油零售经营企业办理新设、变更、注销、补证、歇业的业务（涉及11家变更、1家注销，1家歇业），并将此13家企业行政许可决定及通过年检的89家成品油零售经营企业情况进行公示。

3.2022年至2023年6月区公安分局共刑事侦查案件21起，以涉嫌非法改装加油车、涉嫌私自储存、运输、销售成品油、涉嫌危险作业罪刑事拘留39人,涉案柴油7万余升。2023年6月至2025年12月，刑事案件31起，刑拘人数51人，查扣汽柴油约60吨。行政案件159起，行政拘留167人，查扣汽柴油约18吨。对于宋庄镇等重点地区持续加大排查力度，发挥公安优势，多途径强化打击力度。
4.制发《关于规范施工工地加油（柴油）管理工作指导意见》《关于规范企业自用加油（柴油）工作指导意见》。印发《2022年产品质量监督抽检工作计划》，申请大气污染防治专项资金用于成品油销售环节和非道路移动机械使用环节抽检。自2022年开始，连续4年申请市级大气污染专项治理资金，积极探索对施工工地内的非道路移动机械成品油质量的风险监测工作。2025年申请市级大气污染专项治理资金140.6万元，分别用于成品油销售环节抽检和非道路移动机械使用环节的风险监测工作。2022年开展成品油抽检和非道路移动机械用油风险监测共394组，2023年共开展成品油抽检和风险监测326组，2024年共开展成品油抽检和风险监测165组，2025年共开展成品油抽检和风险监测194组。
5.持续开展针对无证无照加油站点的排查工作。积极发挥吹哨报道机制，协调解决困难问题。每月对工作开展情况进行总结并进行通报，做到工作计划、部署、查验、复检、总结、反馈有效衔接，形成长效工作机制。
十七、地下水开采监管不到位。第二轮中央生态环境保护督察反馈意见指出，通州区2019年地下水位较上年仍在下降。通州区全境属于超采区和限采区，在用登记取水口为9334个，自备井用水户778家，数量均为全市最多。目前有476个取水口未获得取水许可，2018至2020年，除生活用水外，共擅自取水约1000万立方米;三年共有34家企业累计超采约83万立方米，其中北京二商希杰食品有限责任公司、北京中丽制机工程技术有限公司分别超许可用水34.2万、9.2万立方米。1700余个登记取水口未安装计量设施，3000余个在线远传水表监测数据与用户上报水量不符。对违法违规开采地下水行为，区水务部门2018至2019年共处罚23起，2020年未进行处罚，2021年至今仅处罚4起。
整改进展：已完成
整改情况：

1.完善了地下水开采相应台账，对地下水开采中存在的未经许可擅自取水、超许可取水、未安装计量设施、在线远传水表监测数据与用户上报水量不符等问题进行了全面的梳理分析。

2.完成476个未经许可擅自取水、34家企业超许可取水等问题整改。加强取用水管理，建立健全超许可取水预警、约谈处罚机制。定期开展节水宣传推广，在世界水日、城市节水宣传周、法制宣传日等重要时段,组织开展多种形式的节水宣传。

3.建立《通州区远传与上报数据一致性监测制度》，逐月对远传和上报的用水量进行对比分析，数据已基本一致。

4.持续推进机井水量扫码填报工作，农业采用以电折水实现计量，1700余个取水口已实现计量覆盖。

5.加大取用水执法力度，对34家中仍在追诉期内的21家和2022年仍存在违法行为的3家超采企业进行立案查处。2022年对北京泰禾房地产开发有限公司、北京中丽制机工程技术有限公司、北京二商希杰食品有限责任公司等21家单位立案查处，共计罚款725000元。

6.举一反三，加大查处力度，配合区城管执法局开展执法工作，2025年移送超许可取水问题线索并立案处罚14起，罚款金额51.35万元。
十八、通州区水环境治理工作缺乏统筹，不能准确把握局部和整体、城市和乡村、当前和长远的关系，解决难点问题治标不治本，生活污水直排或溢流入河情况突出。黑臭水体治理不到位，出现大面积反弹。2019年全市完成黑臭水体治理任务共141条段，其中通州区上报完成53条段，占全市任务36%。根据通州区监测数据显示，2021年4至9月，已治理完成的53条段黑臭水体，45条段出现单月或持续反弹，其中16条段达到重度黑臭。督察组现场抽查8条段出现反弹的黑臭水体，发现14处污水直排、12处污水溢流。其中于家务乡、漷县镇、马驹桥镇等6座污水处理站能力不足、张家湾镇上庄村污水管网堵塞、于家务乡西马坊村管线破损，导致大量污水长期直排或溢流胜利排干渠、南凉运沟、红旗干渠等7条段水体。区水务部门排查不全面、不彻底，未及时有效整改。除上述53条段外，督察组还发现马驹桥镇三支沟、五支沟、六支沟3条段水体达到重度黑臭，日常监管不到位。
整改进展：已完成
整改情况：

1.编制完成并印发了《通州区水环境系统治理提升实施意见》，第四个污水和再生水治理三年行动方案即《通州区全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案（2023年-2025年）》，“一断面一策”治理方案等文件，统筹推动全区水环境治理、污水处理设施建设工作。

2.张家湾镇上店村污水管网堵塞、于家务乡西马坊村管线破损问题已于2022年9月底前完成整改，同时加强对污水溢流问题的巡视检查。

3.通州区53条段黑臭水体反弹治理工作完成，2023年10月后水质监测均达标，后续持续坚持动态清零，确保黑臭水体治理成效。2025年10-12月，为做好中央环保督察迎检工作，每日开展全区范围内污水问题排查及溯源，并及时将发现问题通报至所在属地及相关领导，累计出动2730余人次，督促各乡镇整改水环境问题195处，其中涉及53条段黑臭水体44处，进一步巩固黑臭水体治理成果。

4.已建立黑臭水体治理协同联动机制。

5.于家务乡、漷县镇、马驹桥镇等6座污水处理站改扩建工作已完成，将持续督促污水处理站稳定运行，确保污水得到有效治理。

6.在原有156座污水厂站基础上，通过新建、改造、撤并等方式，使全区污水日处理能力达到54.87万吨。“十四五”期间累计处理污水约7.2亿立方米，其中2025年处理约1.5亿立方米。大力推进“美丽乡村”污水治理工程，新建污水管线1700公里，配套建设64座污水处理站。470个行政村“管线+厂站”治污模式基本实现全覆盖。对不具备管线施工条件的村庄，实施化粪池抽排。

十九、北京通州物流产业园区大量生活污水长期直排污染环境。该物流园是北京市三大物流园区之一，目前园区内有57家入驻企业和6个居民小区，总人口15000余人，2020年生活污水日产生量约4200吨。督察发现，该园区自2002年批准建设至今，未按照要求建设集中污水处理设施，生活污水直排五支沟长达19年之久。截至督察组入驻时生活污水仍在直排，造成五支沟水质重度黑臭，直接影响凤港减河水质。对园区污水排口取样监测显示，化学需氧量、氨氮、总磷分别超标6倍、29.4倍、12.4倍。目前由于规划调整，该园区前置审批划归北京经济技术开发区负责，日常管理由通州区负责，需共同协调解决。

整改进展：已完成
整改情况：

1.完成物流园区与经开区路东再生水厂排水管线封堵。为阻断园区污水直排或溢流风险，已对物流园区与经开区路东再生水厂相连的排水管线实施物理封堵工程，从源头上切断污水外排路径，为后续临时污水处理设施的稳定运行创造条件，有效避免未经处理的污水进入下游管网及河道。
2.要求厂站运营单位新城禹潞公司建立健全五支沟上游临时污水处理站监管机制，同时安排专人定期对厂站运营秩序、水质数据等厂站运行情况进行现场核验督导，有力保证污水处理设施正常运转和园区平稳运行。利用在线检测设备对厂站出水水质进行实时监测，进一步确保出水水质持续稳定达标，2025年均达到排放标准，有效消除了污水直排对河道水质的影响。

3.建成物流园区临时污水处理站，实现污水全收集、零溢流。2025年，马驹桥镇物流园区临时污水处理站已建成投运，设计处理能力为1.5万吨/日，可全面覆盖园区范围内的生产、生活污水。项目投运后，园区污水已实现应收尽收、全量处理，经多次现场监测，出水水质持续稳定达标，园区范围内未发生任何污水溢流或外溢现象，彻底解决了长期以来污水收集处理能力不足的问题。

4.推进台湖再生水厂建设，构建长效处理体系。按照经开区排水专项规划，物流园区污水远期将接入台湖再生水厂统一处理，该水厂设计处理能力为35万吨/日，建成后将承担区域污水集中处理的核心功能。项目已于2025年3月正式开工建设，年内已完成土方开挖及外运、基坑支护、止水帷幕及降排水施工。2026年工程主要推进桩基工程及箱体结构施工，目前已完成部分底板及AB区部分箱体结构施工，预计2027年底完工。建成投运后将为物流园区及周边区域提供稳定、高效的污水处理能力，从根本上解决污水排放问题，形成长期稳定的水环境治理格局。
二十、农村污水收集处理不到位，部分污水直排环境。督察发现，通州区未能因地制宜采取生态治理等多种方式治理农村污水，目前全区470个村中仍有140个村没有进行污水治理。抽查发现，已上报完成的宋庄镇北寺村2号站、台湖镇碱厂村村外截污管线仍未完成建设；西集镇老庄户村等7座污水处理设施长期停运，马驹桥镇团瓢庄村等20个村污水管线建设不到位，存在污水直排；台湖镇兴武林等7座污水处理设施、漷县镇草厂村等20个村存在污水溢流；22座污水处理设施出水水质不能稳定达标。
整改进展：已完成
整改情况：

1.严格落实工作要求。以系统性、科学性、绩效性为指导，以流域治理为统领，全面推进水污染治理工作。重点补齐村镇地区“源、网、厂、河”污水治理短板，制发了《通州区“十四五”时期农村污水处理设施全覆盖工作方案》。现共有行政村470个，已基本实现全区污水处理设施全覆盖，其中131个村已拆迁，322个村通过现有管线排入下游污水处理厂站处理（其中分类推进268个村内无污水收集系统的新建管网工作与54个有管网村庄的规范运维），剩余17个村通过三格化粪池抽运或生态一体化厕所的方式解决。

2.督促北控水务集团积极整改，截至2025年底，除张家湾镇瓜厂污水处理站因拆迁原因停运，其余28座设施正常运行，包含完成了宋庄镇北寺村2号站建设及运行调试，恢复了西集镇老庄户村等7座污水处理设施的运行，确保22座污水处理设施出水水质稳定达标。

3.已完成台湖镇碱厂村截污管线占地拆迁工作及村外截污管线建设工作。

4.结合美丽乡村污水管线建设，马驹桥镇、漷县镇已实施村庄污水治理工作，其中马驹桥镇26个村开展了管线相关建设(配套建设2座美丽乡村污水处理站)，漷县镇59个村庄开展了管线相关建设(配套建设6座美丽乡村污水处理站)。

5.为解决尖垡村等7座污水处理设施溢流问题，自2023年12月起陆续建设了尖垡村、蒋辛庄、唐大庄村等污水处理设施。

6.以解决区域污水直排风险为出发点，在规划污水处理设施建成前，以张家湾镇、漷县镇、宋庄镇等7个乡镇为主体，建设43座临时污水处理设施，总处理规模22370吨/日。
二十一、一些部门和乡镇（街道）工作降低标准、放松要求、推诿拖沓，执法检查流于形式，缺少主动发现问题和解决问题的责任心和行动力。拆除垃圾处置不规范。2020年通州区建筑垃圾资源化处置能力达2700万吨，实际产生拆除垃圾993万吨，处置能力远大于产生量，但仅有28万吨资源化处置后进行了备案。督察发现，目前通州区正常经营的6家消纳处置场所处理量低，同时督察组在于家务乡、宋庄镇、张家湾镇等地发现30多处拆除垃圾随意倾倒现象，拆除垃圾处置统筹监管不到位。此外，6家消纳处置场所存在未按标准规范设置使用洗轮机、视频监控、扬尘污染等问题。而2021年区城市管理部门在对建筑垃圾处置场所百余次现场检查中未发现任何问题，现场检查记录内容高度雷同，检查流于形式。
整改进展：已完成
整改情况：

1.编制《通州区建筑垃圾（拆除垃圾）规范消纳指导意见》《关于规范消纳拆违产生及耕地和永久基本农田倾倒的建筑垃圾工作通知》，加强全区建筑垃圾运输处置流程监管，引导建筑垃圾运输企业安全运输合规消纳，为规范消纳拆违产生的建筑垃圾作工作指导。
2.强化我区“疏整促”提升拆违进度及拆违垃圾规范消纳问题，召开“疏整促”调度会，督促“疏整促”任务进度，要求各街道乡镇倒排工期，加快拆违任务进度，指导相关单位做好建筑垃圾消纳备案，做到规范消纳。

3.2022年，制定《关于建筑资源化处置场所日常检查工作方案》，进一步完善我区建筑垃圾资源化处置场所日常检查工作机制及工作检查内容，对全区建筑垃圾处置场所设置视频监控等相关设备，组织开展指导培训，2022-2025年共累计检查资源化处置场所656次，针对检查发现的资源化场区不洁，堆物、堆料苫盖不严、场区门口道路扬尘等问题督促企业立即整改，及时移交线索至相关属地。
二十二、生活垃圾渗滤液处置监管不力。全区生活垃圾渗滤液日产生量约1150吨，处理设施5座，设计日处理能力共1215吨。但目前4座设施停运，日处理能力缺口达350吨，导致西田阳垃圾卫生填埋场等2家渗滤液积存约7800吨，且存量还在增加，部分储存场所环境风险突出。位于宋庄镇的应急临时垃圾填埋场填埋垃圾35万方，自2017年启用至今未建设渗滤液暂存和处理设施。由于区城市管理部门组织协调不力，属地政府被动等靠，筛分处理工作严重滞后，目前仍存垃圾约14万方。督察发现，该填埋场未做雨污分流，覆膜破损严重，约3600吨渗滤液与垃圾露天混存。对场区内自备井水质进行检测，氨氮、铁、锰、砷四项指标超标，其中铁、锰分别超标4.6倍、3.8倍。
整改进展：已完成
整改情况：

1.根据《通州区生活垃圾处理设施台账》，全区现有渗滤液处理能力1880吨/日，全区各生活垃圾处理设施渗滤液处置稳定。

2.按照《北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评办法》，对辖区范围内环卫设施开展例行检查，发现问题告知运维单位实施整改，并跟踪整改成效，确保整改落实到位。

3.梨园转运站污水处理设备常态化运行，污水出水达标排放；西田阳填埋场原渗滤液处理设备正常使用，出水指标达标排放。

4.截至2022年9月，宋庄镇完成了生活垃圾应急填埋场的筛分整治工作，轻质物去往再生资源、无机物由消纳站处理、腐殖土用作绿化施底肥，场内筛分产物均已处理完毕，清理后场地坑体已回填并通过验收。宋庄镇生活垃圾应急填埋场目前原有临时填埋场地块已经移交土地所有人，该地块已经实施平原造林。
二十三、董村垃圾处理园区（市环卫集团投资运营）臭味扰民问题作为第二轮中央生态环境保护督察整改任务，虽已取得一定进展，但此次督察期间关于董村垃圾场臭味扰民问题的信访举报依然高达39件，群众反映强烈，仍需市区两级加快推进。

整改进展：已完成
整改情况：

1.已开展排查整治、定期环境监测工作，加强园区各设施运营管理，优化园区内处理工艺和流程。湿法除臭系统升级改造、结合干式厌氧工艺改造、结合卸料车间改造等工作已经完成。

2.已安排环境检测第三方公司对董村厂区周边进行异味监测；已委托第三方检测公司对董村综合垃圾处理园区开展有组织排放、无组织排放的监测。

3.累计开展检查27次，发现问题14处，主要涉及厂区设备滴漏、车间及部分生产区域存在异味等，相关问题均于现场通知运营单位负责人限期整改。

4.积极推动《亦庄新城台湖-1区域控制性详细规划》编制工作（台湖-1区域为整改项目所在区域），目前已获得市政府批复。
5.通过开发手机小程序等方式，积极响应周边居民反馈问题诉求。定期与周边社区互动，得到居民的广泛好评。
二十四、2016年第一轮中央环境保护督察期间，朝通嘉园小区、华龙小区居民用水水质长期不达标信访问题至今未解决。

整改进展：已完成
整改情况：

1.2021年底已完成华龙小区自备井置换工作。

2.2023年4月已完成朝通嘉园小区自备井置换工作，实现华龙小区、朝通嘉园小区均由市政自来水管网统一供水，切实保障居民用水安全。

二十五、通州区合规在账汽修企业喷漆净化处理设施虽已完成升级改造，但在全区汽修企业数量压减的同时，出现未在账汽修企业违法经营情况，且未配备治污设施，监管缺失。督察组在宋庄镇发现黑汽修、黑喷烤漆房，其中北京汽车穿越俱乐部在小堡村林地内违规设立隐蔽黑烤漆房，进行喷烤漆作业，废气直排，被暗查发现后在2米围墙基础上又加装1.5米围挡企图躲避监管。
整改进展：已完成
整改情况：

1.依法依规对宋庄镇小堡村内北京汽车穿越俱乐部进行清退；持续开展“回头看”复查工作，杜绝问题反复。

2.制发《通州区市场监督管理局2022年无证无照经营专项整治行动实施方案》《通州区2022年无证无照经营和“开墙打洞”专项整治行动工作方案》；加大检查力度，对无照经营违法行为依法进行查处。

3.结合“散乱污”专项整治工作，对未配备治污设施的汽修企业进行查处。通过环保网格化监管方式，每日上报巡查检查情况，对于巡查中发现的环境问题，均已通过自处置或吹哨报到等方式进行处理。后续通过联合执法和专项检查“回头看”11次，督察点位无“死灰复燃”情况。同时，依托日常检查和联合整治机制，发现涉嫌“散乱污”企业1户，已报生态部门处理，做到“动态清零”。截至2025年底，无上账“散乱污”企业。

4.持续加大执法力度，每月将各街道乡镇综合行政执法队环保类执法数据进行汇总。2022年对辖区内汽修企业巡查检查，累计出动执法人员13957人次，出动执法车辆3773车次，检查点位8719处，未发现黑汽修、黑喷烤漆房现象。2023—2025年，累计出动642人，累计2461人次；检查企业428家，累计1159家次；发现问题企业235家，问题总数628个，问题处罚数14个，处罚金额32万元。对宋庄镇开展了针对汽修行业的专项执法检查，本次检查实现辖区汽修行业全覆盖，涵盖4S店、综合维修厂、快修店、洗车行等各类经营主体，重点排查汽修企业集中区域，累计检查企业61家155家次。

5.严厉打击涉汽修行业环境违法犯罪活动，用足用全行政处罚、刑事打击等手段，针对汽修企业存在的环境领域的违法犯罪行为，开展“全环节、全链条”专项打击，做好执法保障工作。

二十六、通州区作为快速建设开发区域，非道路移动机械使用量全市排名第一。虽然已实施了登记编码制度，但是行业部门对非道路移动机械底数不清，管理不严，大量未进行登记的非道路移动机械还在正常使用。督察组仅在马驹桥镇、张家湾镇、潞城镇就发现数十辆未登记检测和编码的叉车、挖掘机等，抽测发现部分机械存在尾气超标、尾气直排的情况。
整改进展：已完成
整改情况：

1.2022年非道路移动机械环保信息采集系统线上登记4859台，审核通过4233台，发放环保标识4066件。现场检查非道路移动机械4712台，检测2470台，处罚超标排放266台。已完成整改措施中检查台次及检测台次的整改进度。2023—2025年，非道路移动机械环保信息采集系统线上登记6973台，审核通过6749台，发放环保标识6688件。现场检查非道路移动机械10688台，检测7250台，处罚超标排放333台。落实机械工地进出场登记信息7212条，目前在场631条；2025年启动机械电子标签试点，目前累计安装1400台。

2.通过发放宣传材料、现场解答等方式，加强非道路移动机械监管政策宣传，普及机械排放污染防治相关知识，进一步增强机械所有者的法律意识，提升普法宣传实效。各责任单位摸排辖区在用机械，全面掌握机械使用情况，梳理台账，及时整理问题清单，定期汇总反馈。强化源头监管，对于检查中发现的未编码登记机械，定期跟踪整改成效。

3.行业主管部门督促本行业生产、建设单位使用的非道路移动机械进行信息编码登记和进出场管理，督促本行业建设单位在招标文件或者合同中明确要求施工单位使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的机械，督促施工单位对进出施工现场的机械进行记录，检查施工单位进出场登记、责任制度落实等情况，对发现不符合规范的，要求立即整改，并定期反馈整改情况。同时加强宣传，推动高排放老旧机械淘汰更新。各属地每月梳理机械使用情况，各行管部门督促本领域使用的机械落实进出场的登记。

4.对辖区内施工工地、物流、生产企业等各类非道路移动机械使用单位定期开展巡查检查工作，反馈整改进展。马驹桥镇、张家湾镇、潞城镇对发现的问题点位开展“回头看”，杜绝问题反复。

5.2024年印发《通州区2024年施工现场柴油车及非道路移动机械强化监管工作方案》，强化各部门职责落实。
二十七、个别行业危险废物处置不到位，位于马驹桥镇莲水怡园小区的15家电动自行车销售单位，2021年以来累计非法处置2000余块废铅蓄电池。

整改进展：已完成
整改情况：

1.加强执法，强化法制宣传。整改期间，全区各责任部门累计出动执法人员1万余人次、检查1.1万余家次、发放各类宣传材料58万余份、立案处理22起，确保马驹桥镇莲水怡园小区电动自行车销售单位规范处置废旧铅酸蓄电池，强化通州区电动自行车销售行业废旧铅酸蓄电池规范化管理。

2.对马驹桥镇电动自行车销售单位全面开展排查整治，开展“回头看”工作。马驹桥镇莲水怡园小区底商的16家电动自行车销售单位，其中签订废旧铅酸电池转运合同共14家，另外2家不存在储存废旧电池的情况。截至2025年底，未发现销售不符合相关标准的产品，以及非法收运、处置、转移废旧铅蓄电池等违法行为。

3.已做好市区两级对接，及时向社会公布废旧铅蓄电池回收网点信息。
二十八、水源地保护仍需加强，通州区饮用水水源地保护区内目前仍有装修垃圾分拣中心、排污沟、工业企业等77个风险源整治不到位。

整改进展：已完成
整改情况：

1.2021年12月14日，印发《通州区集中式水源保护区环境管理规范》。2022年2月21日，出台《水源保护区风险源清单》。

2.已按照整治标准完成77处风险源点位治理。

3.2022年3月26日，确定宋庄镇管头村装修垃圾分拣中心用地范围，完成对饮用水源保护区范围内构筑物、设施设备的清理整治。

4.已完成对水源保护区的评估和风险排查，并动态更新风险源整治清单。《北京市通州区城市地下饮用水水源保护区调整及东联环水厂水源保护区划分方案》已于2023年7月报送市生态环境局和市水务局。

5.持续开展水源保护区专项执法工作，动态清理整治水源保护区内环境污染问题。



