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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]【工作动态】
[bookmark: _Hlk8224411]通州区应急局抓实工贸企业汛期全流程安全管控  一是汛前预警先行，提前布防落细举措。依托信息推送、专项通知，在暴雨预警发布后，第一时间向全区工贸企业推送强降雨安全防范提示，督促企业提前疏通厂区排水管网，配齐沙袋、抽水泵等防汛物资，修订完善汛期应急预案，明确极端天气高危作业管控、在岗人员精简等要求，推动防汛准备工作前置落地。二是汛中下沉巡查，从严管控现场风险。降雨期间持续开展动态现场检查，全域叫停高处作业、有限空间、动火、临时用电等高危作业。督促涉爆粉尘企业加固低洼区域挡水设施，落实配电室应急断电操作，做好粉尘车间、除尘设备防水防渗，严控现场作业人数，防范触电、粉尘遇水燃爆隐患。紧盯大型商超地下空间、配电间、仓库等易涝区域排涝作业，优化人员安置方案，灵活调整员工通勤安排，压实企业主要负责人带班、24小时值班、险情及时上报三项制度。三是汛后全面复盘，严把复工复产关口。降雨结束后，及时提示相关企业开展雨后排查，坚决杜绝企业盲目复工。组织指导工贸企业开展隐患排查，重点核查厂房墙体结构、高低压电气线路、生产设备、排水系统受淹受损情况，对浸水电气设备逐一开展绝缘安全检测，对渗漏、松动、线路老化等问题限期整改到位。督促低洼路段、积水点位周边企业要严格执行复工验收制度，隐患清零、验收合格后方可恢复生产运营。
[bookmark: _GoBack]区应急局开展加油站专项督查  重点检查罐区围堰、排水沟、水封井通畅情况，细致查看卸油口、操作井、管线法兰密封防水措施；检查配电室防水围挡、线路绝缘防护，核查避雷装置、静电接地报警器完好有效性，可燃气体报警、液位监测设备雨季运行状态；重点排查低洼临水、往年易涝站点出入口，检查挡水板、防汛沙袋、抽水泵等物资储备数量与存放点位；查阅企业应急预案、领导带班值班记录，核对员工防汛应急培训档案，检查隐患自查台账、应急物资定期更新维护记录。要求企业实时紧盯雨情、水情、汛情变化，动态开展风险自查自纠，做到隐患动态清零、风险闭环管控。


【基层信息】
临河里街道对防汛和强降雨应对工作进行再总结、再部署  会上，各科室负责人结合防汛工作职责及包片社区实际情况，围绕预警传达、物资调配、隐患排查、特殊群体保障等工作逐一进行复盘汇报。随后，街道班子成员、包社区领导就所负责片区在本轮强降雨中的整体应对情况进行系统梳理，汇报了包片社区积水处置、危房排查、人员转移及群众诉求办理等情况，并针对各片区暴露出的不同问题提出改进措施。街道党工委副书记、办事处主任对防汛工作中存在的共性和个性问题进行深入分析，并对下一阶段重点任务作出具体部署。街道党工委书记作对全街道防汛工作提出明确要求。
北苑街道抓实地下空间汛期隐患排查  近期，北苑街道平安建设办公室（安监）聚焦辖区地下车库、地下配电室等重点区域，组织开展消防与防汛安全专项检查，从严督促各物业公司落实汛期安全主体责任。检查中，工作人员统一核查防汛物资、排水管网、应急照明等安全设施配备情况，严查日常巡查台账、汛期值班记录、消防维保资料及应急演练情况，对发现的问题明确整改标准和时限，全程安排专人跟踪督办，实现闭环管理。
马驹桥镇召开防汛工作复盘会  会上，马驹桥镇主管领导总结了本次应急响应期间降雨及全镇防汛工作整体运行情况。各分管领导、各科室坚持问题导向，围绕相关工作逐一过筛复盘。通过近细致、扎实的复盘，总结经验、查摆不足、补齐短板，进一步筑牢汛期安全防线。镇领导班子成员，各科室、单位负责人参加。会后，镇党委书记带队到三支渠进水闸及五支沟穿六环路涵洞开展督导检查，实地查看了水利设施运行及涵洞排水情况，详细询问极端降雨条件下应急排水能力和设备维护状况，要求紧盯重点点位不放，常态化开展巡查工作，进一步细化预案、强化演练，确保关键时刻“拉得出、堵得住、排得快”。
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