附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河东再生水厂污水干线（运潮减河-运河东大街）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水务工程事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1600 |  | 814.68 |  | 10 |  | 51% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1600 |  | 814.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目竣工验收工作 |  |  |  |  |  | 完成整体进度69%，明挖全部完工，顶管段准备工作完毕，准备进行顶管施工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：潜污泵 |  |  | 1套 | 0 | 3 |  | 0 |  | 因环境污染预警停工较多 |  |
|  |  |  | 指标2：机械格栅 |  |  | 1套 | 0 | 3 |  | 0 |  | 因环境污染预警停工较多 |  |
|  |  |  | 指标3：新建污水管线 |  |  | 1028米 | 700 | 4 |  | 3 |  | 因环境污染预警停工较多 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《给水排水管道工程施工技术规程》（DB11/T 1835-2021） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《给水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《地下工程 建 设 中 排 水 设 施 保 护 技 术 规 程（ 试 行 ） 》（ Q/BDG JS003-GW02-2012） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成竣工验收 |  |  | 2024.12.31完成竣工验收 | 完成69% | 10 |  | 7 |  | 因环境污染预警停工较多 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总投资控制 |  |  | 1844万以内 | 小于等于1844 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：充 分利用现有污水处理设施， |  |  | 避免增设临时污水处理站 | 避免增设临时污水处理站 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有助于城市副中心形象的 提升 输能力 |  |  | 市政基础设施进一步完善 | 市政基础设施进一步完善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：避免污水溢流，降低环境风险 |  |  | 保护本地 水资源和水环境 | 保护本地 水资源和水环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |