附件2-2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 排水管线及排水泵站设施养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区排水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1950.00481916 | 1949.689416 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1950.00481916 | 1949.689416 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：做好通州建成区管理范围内排水设施运行管理工作，保障排水设施平稳运行； 2：做好通州建成区管理范围内政治活动保障工作，确保保障范围内排水设施运行状况良好； 3：做好通州建成区管理范围内防汛排涝工作，确保安全度汛目标实现； 4：为打造通州建成区管理范围内优美水环境做好基础工作； 5：做好辖下防汛车辆、设备的保养及维修工作，确保正常使用。 |  |  |  |  | 1、2024年完成50.3公里排水管线养护，运维范围内设施未发生因维养不到位发生的堵冒事件；另外接诉即办工作中，全年接收居民12345热线92件，三率均为 100 %； 2、2024年完成结构病害修复，未发生因设施结构维护不到位发生的坍塌等危害； 3、汛前圆满完成清管行动等各项防汛准备，汛中做好防汛单元布控，整个汛期未发生影响居民生活、工作、出行的积滞水，未对居民生命、财产造成影响； 4、全年完成各项运维工作，助力副中心打造和谐宜居的优美水环境； 5、完成防汛车辆及设备的维修保养工作，确保汛期正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：排水管线综合养护范围 |  | 157.55公里 | 535.177公里 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检查井综合养护 |  | 3184座 | 10613座 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：雨水口检查、结构维修 |  | 19826座 | 19826座 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：闸门检修、养护 |  | 47座 | 47座 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：泵（闸）站检修、维护、运行 |  | 18座 | 18座 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：入河排水口巡查、维修、养护 |  | 112座 | 112座 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：每年不少于设施总量的50%的功能检测 |  | ≥267.6公里 | 292.23公里 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：每年不少于设施总量的10%的结构检测 |  | ≥53.5公里 | 60.42公里 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：防汛应急抢险处置 |  | 155平方公里管理范围内 | 155平方公里管理范围内 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：防汛抢险车辆设备维修保养 |  | 38辆车、4类设备 | 38辆车、4类设备 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：周期性养护 |  | 截流每月2次，倒虹吸每季度1次 | 截流每月2次，倒虹吸每季度1次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：每月对委托运营单位进行一次考核 |  | 一年12次 | 12次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：排水管道畅通率 |  | 畅通率合格，市水务局月度考核问题点位不超过3处，得分不少于95分 | 月度考核问题点1处 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：排水管道完好率保持合理水平 |  | 完好率达到95%以上 | 96% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：清管考核成绩良好 |  | 市级年度清管考核每月扣分不超过2分，全年不超过5分 | 考核总分扣2分 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：接诉即办工作平稳 |  | 管理范围内12345热线响应率100%，合格率100%，满意率不低于95% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：防汛工作无纰漏 |  | 管理范围内小时降雨65毫米以下，不发生严重积水 | 管理范围内小时降雨65毫米以下，不发生严重积水 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：入河口排污及时处置 |  | 100%处置，排污情况不超过48小时 | 100%处置，排污情况不超过48小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：防汛车辆、设备及时保养、维修 |  | 100%合格率 | 95% | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：向下监督有力 |  | 每月对运营单位考核按期执行，及时通报并督促整改 | 每月对运营单位考核按期执行，及时通报并督促整改 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目要求的排水管线及排水泵站设施全部运维养护工作、防汛车辆设备的维修保养工作 |  | 2024年底前完成 | 2024年完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成汛期防汛任务 |  | 6-9月 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额（含追加2023年项目运维费950.0048万元） |  | ≦1950.0048万元 | 1949.6894万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少因失养、失修造成的抢险抢修事件造成的经济损失，延长设施使用年限。 |  | 减少经济损失，延长设施使用年限 | 减少经济损失，延长设施使用年限 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障排水设施状况良好、运转正常，减少市民及排水户诉求。 |  | 减少市民及排水户诉求 | 市民及排水户诉求有一定减少 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少乃至杜绝污水入河现象，提升区域水环境安全水平。 |  | 提升区域水环境安全水平 | 提升区域水环境安全水平 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使排水设施常态化发挥应有效能，提高市民生活幸福度、安全感、满意度。 |  | 可持续发挥效益 | 可持续发挥效益 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众诉求热线满意度响应率、处置率 |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上级单位及监督部门满意度 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |