通州区特殊用水行业取用水管理办法

（试行）

通州区水务局

2026年9月

# 通州区特殊用水行业取用水管理办法

# （试行）

# 第一章  总则

第一条  为加强通州区特殊用水行业取用水管理，规范特殊用水行业取用水行为，强化水资源节约集约利用，促进北京城市副中心经济社会高质量绿色发展，根据《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》、《节约用水条例》、《供水条例》、《北京市节水条例》、《北京市城市公共供水管理办法》等法律法规和《北京市城镇供水价格管理实施细则》《北京市水资源税改革试点实施办法》等相关文件要求，结合本区实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于通州区行政区域内洗车业、高档洗浴业、纯净水生产、高尔夫球场、人造滑雪场等特殊用水行业的取用水管理。

第三条  本办法有关管理范畴及含义如下：

（一）洗车业，是指提供洗车服务的用水户；

（二）高档洗浴业，是指市商务部门会同有关部门制定并公布的大众便民浴池以外的洗浴场所；

（三）纯净水生产业，是指“瓶（罐）装饮用水制造”项下饮用纯净水生产经营主体；

（四）高尔夫球场、人造滑雪场，对应健身休闲活动场地；滑雪场超定额用水部分按特种取用水的水资源税适用税额执行。

第四条  本区特殊用水行业取用水管理工作应当坚持依法监管、权责统一、数据赋能、协同共治、闭环管控原则，严格落实分类计量，压实部门监管责任、属地主体责任、企业主体责任。

# 第二章  供水管理规范

第五条  本办法所称供水单位，是指向特殊用水行业供水的城乡公共供水、自建设施供水的企业、组织和个人，包括北京市自来水集团通州分公司、大运河（北京）供水有限公司、乡镇集中供水水厂、村庄供水站、自备井供水户等。应当履行以下职责：

（一）明确单位内部负责特殊用水行业管理工作的机构或人员，建立特行供水管理制度，做到直管到户。供水范围内新增特殊行业用水单位的，应当及时向水务部门报告；

（二）办理取水许可并按照税务部门有关规定缴纳水资源税；

（三）严格计量收费。依照国家和本市规定的计量标准和水价标准，对用户用水进行计量、收费；装表到户、计量到户、抄表到户、收费到户、服务到户。积极推进城镇供水“一户一表”改造，优先安装、更换智能水表。特行用水户未分别计量的，从高适用税额。不单独装表(或二级表)的混合用户，按水价从高的原则收费，从而保证足额缴纳水资源税。

（四）建立特殊行业用水户及其用水信息数据库，定期检查供水设施，保障用水计量准确性，按照《北京市节水管理统计报表制度》要求，逐月将特行用水户的实际抄表水量等数据传输至监管模块，确保数据准确、全流程可追溯、可分析。

（五）履行供水对象常态化巡检职责，发现不符合用水条件、违规用水等违法行为及时上报有关执法部门。

第六条  再生水供应单位应当履行以下职责：

（一）建立特殊行业用水户及其用水信息数据库，按照《北京市节水管理统计报表制度》要求，逐月将特行用水户的实际购买再生水水量等数据传输至监管模块，确保数据准确、全流程可追溯、可分析。

（二）参照北京市地方标准再生水利用指南，确保再生水达到可实现循环利用的特定水质标准；提升再生水使用的便利程度，加大再生水推广利用力度。

（三）发现用水户的违法行为及时上报有关执法部门。

# 第三章  协同管理机制

第七条  建立多部门协同管理机制，水务部门负责取水许可和节水监督，城管执法部门负责行政检查与违法行为查处，税务部门负责水资源税征收管理，发展改革部门负责政策指导，市场监管部门负责经营资质、经营范围及价格执行监管，商务、卫健、体育部门负责提供行业基础数据支撑，乡镇街道负责属地供水与节水管理工作。

第八条  区水务局负责特殊用水行业的取水许可、提供洗车服务的用水户建成循环用水设施备案等涉水行政审批；统筹各相关单位动态更新特殊用水行业管理台账，定期统计特殊行业用水数据，共享至各相关单位依职权开展监管工作；发现违法行为及时向有关执法部门移送线索。

第九条  区城管执法局开展对特殊用水行业的普法宣传工作，制定年度专项检查计划，重点针对以下违法行为开展行政检查与行政处罚工作，并将案件办理台账定期共享至区水务局与相关乡镇街道：

（一）对提供洗车服务的用水户，未按照规定向水务部门报送已建成循环用水设施的登记表或者提供再生水供水合同的行为进行处罚；

（二）对提供洗车服务的用水户未建设、使用循环用水设施或者未按照规定使用再生水的行为进行处罚；

（三）对未经批准擅自取水的行为进行处罚；

（四）对取水单位或者个人擅自停止使用节水设施的行为进行处罚；

（五）对擅自拆改供水、排水、再生水等管线的行为进行处罚；

（六）对供水单位、用水户擅自停止使用、拆除水计量设施或者破坏计量设施准确度的行为进行处罚。

第十条  区税务局负责特种取用水的水资源税征收管理。根据特殊用水行业管理台账，针对在本区范围内取水口进行取水、且向特殊用水行业供水的公共供水单位、自建设施供水单位和个人、农村地区供水单位等纳税人，落实特种取用水的水资源税缴纳监督工作。

第十一条  区发展改革委负责统筹特殊用水行业分类定价工作，明确居民生活用水、普通非居民用水、特殊行业用水差异化价格标准；指导农村地区供水单位规范定价。

第十二条  区市场监管局负责特殊用水行业经营主体市场准入监管，严格审核经营范围，对洗浴业超出核准登记的经营范围从事经营活动的行为开展行政检查；监督供水单位水价执行合规性，杜绝用水类别混淆；按月度向水务部门共享新增、变更、注销的特殊用水行业经营主体信息。

第十三条  区商务局按季度向水务部门共享更新本区大众便民浴池名录。

第十四条  区卫生健康委按季度向水务部门共享更新本区洗浴场所卫生备案信息台账。

第十五条  区体育局按季度向水务部门共享更新本区人造滑雪场名录及运营、关停等最新动态。

第十六条  各乡镇街道切实履行水资源保护属地责任，加强辖区内节约用水管理，常态化开展洗车、高档洗浴、高尔夫球场等特殊用水行业日常巡查及台账共享，动态更新用水户信息；加大洗车循环用水设施运行、店外经营、污水流溢等监管力度；负责统筹辖区内乡镇集中供水水厂、村庄供水站、自备井供水户特殊用水计量设施安装与管理工作、逐月将特行用水户的实际抄表水量等数据传输至监管模块，按特行水价合理确定水费价格，按时收取水费并缴纳水资源税；组织开展节约用水宣传工作；发现违法行为及时向有关执法部门移送线索。

# 第四章 保障措施

第十七条  各相关部门、乡镇街道要强化沟通，密切协作，及时发现并解决特行用水问题；各供水单位、乡镇街道要加强对供水范围内特行用水户的排查检查，建立台账，规范特殊用水行业管理；完善台账资料，确保问题整动态清零、常态长效。

第十八条  各相关部门、乡镇街道要加强对特殊用水行业的动态管理，主动互通监管台账、核查结果、问题线索数据，打通各部门数据壁垒，提高管理效率和精准度，实现全域协同数字化共治。

第十九条  监督管理应当遵循遵守无事不扰原则，严格控制检查频次和力度；应充分采用非现场监管手段，最大限度降低对经营者的影响。

第二十条  加强政策宣讲和行政指导，不断规范特殊用水行业管理，提高依法取用水和节水意识。

第五章  附则

第二十一条  本办法自发布之日起施行，由区水务局会同相关部门负责解释。