
北京市通州区发展和改革委员会
[bookmark: OLE_LINK2]关于碧水再生水厂改扩建工程核准的批复
京通州发改（核）〔2026〕73号

北京碧水京通环境科技有限公司：
你单位《关于碧水再生水厂改扩建工程项目申请报告的请示》（京碧通字〔2026〕11号）、《关于碧水再生水厂改扩建工程招标方案核准的请示》（京碧通字〔2026〕12号）收悉。根据北京市规划和自然资源委员会通州分局《关于碧水再生水厂改扩建工程“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划[通]函〔2026〕0074号）、《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（2026规自[通]预选市政字0047号）等相关文件，经研究，原则同意你单位建设碧水再生水厂改扩建工程。现就有关事项批复如下：
一、建设地点：项目位于临河里街道域内，北临碧水再生水厂一期工程、西临玉桥东路、东临迎熏东路、南临砖厂北街，具体用地范围由规划自然资源部门确定。
二、规划用地：本项目建设用地规模约54301.714平方米，具体规划用地指标由规划自然资源部门核定。
三、建设规模及内容：本工程在现状处理规模18万立方米/日基础上，扩建一座全地下式再生水厂，土建总规模10万立方米/日，一阶段设备安装规模6万立方米/日；采用“预处理+多模式AAO生物池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+臭氧氧化+紫外消毒+辅助氯消毒”成熟处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B标准，主要建设内容分为地下厂站主体、厂区配套管网及厂区配套工程。
四、投资规模及资金来源：本工程总投资估算为84168.01万元，全部由北京碧水京通环境科技有限公司筹措解决。
五、项目单位应依法开展招投标工作。
[bookmark: _GoBack]六、本批复有效期2年，请据此开展相关工作。如需延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前，向我委提出延期申请。
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